2026年安徽和州控股集团有限公司大楼电梯维保服务项目

询价

- 项目基本情况

- 项目编号：HZKG-2026-001

- 2、项目名称：2026年安徽和州控股集团有限公司大楼电梯维保服务项目；

- 3、服务地点：安徽省和县；

- 4、服务数量：1台；

- 5、服务期限：3年（合同一年一签）；

- 6、采购预算（限价）：5000元/台/年（费用包含：服务周期内1部电梯的维保服务费、年检费、限速器检测费等维保范围内必须进行的相关检测费用）；

- 7、服务内容：

（1）日常例行维护保养服务内容及要求

电梯维护保养项目应覆盖《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017 规定及招标人要求，进行半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第 549 号令》、《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017 、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）的相关规定。每次维保后由维保单位保留电子维保工单资料，按招标人要求提交备案。

（2）故障排除和紧急救援服务

如遇电梯发生故障，维保人员须在30分钟内赶至现场进行救援，一般故障3小时内完成整改，需要更换配件时，按双方协议约定时间内完成整改。

（3）年终服务及设备检测

维保单位每年对项目中所涉及的全部电梯进行一次全面检查。主要内容包括但不限于调整主要的部件、安全功能装置的测试、量度偏差及彻底清理主要部件等。同时须配合特种设备检验、检测机构完成项目内所有电梯的检验、检测工作，并取得检验检测合格报告及合格证。

（4）其它相关服务

为了使电梯设备达到安全、可靠、舒适、有效的运行，中标人须向招标人提供专业的预防性维护保养工作计划，并在履约期间按照该计划实施开展工作。在每次保养后保留无纸化维保的电子工单以备查验，并配合使用单位为每台电梯做好一梯一档，定期向招标人提供反映电梯现状的各种数据报告。

8、支付方式：年服务期满后，开具相应发票，支付当年维保费。

二、投标人资质要求：

1.  投标人具备独立法人资格，提供有效营业执照；

- 具有以下（1）或（2）资质之一 ：

- 《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证资质》安装、维修 A 级资质；（2）《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可范围须包括安装含修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。

- 本次比价不接受联合体比价。

三、报名

1.报名时间：2026年4月23日起至2026年4月29日17点00分（北京时间）；

2.报名方式：请有意向供应商将报名资料编辑成电子版本（PDF格式），发送至电子邮箱：hzkg202104@163.com，邮件主题：控股大楼电梯维保服务项目+供应商名称（公司名称）+手机号码；

3.报名资料：包含以下但不限于：

（1）合格有效的营业执照副本复印件（原件备查）；

（2）法定代表人身份证复印件、法定代表人的授权委托书、被授权人的身份证复印件；

（3）以上材料复印件须加盖单位公章后方为有效。提供的文件必须真实、有效。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年4月30日10时00分（北京时间）；

2.递交地点：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司；

- 3.供应商提交的响应文件：响应文件正本1份，副本2份，密封提交。

- 4.有效供应商不足三家，本次项目采购自动终止。

五、开启

1.时间：2026年4月30日10点00分（北京时间）；

2.地点：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司。

六、中选标准

本次比价将遵循合理低价原则：符合要求的情况下，报价不得超过限价，且报价最低者为中选者。（本次询价采用最低价法，符合要求的情况下，报价不得超过限价，且报价最低者为中选者；若出现多个最低价，由评审人员抽签决定）

七、结果公示

结果将在和州控股集团官方网站上发布，网站名称：和州控股，网址:https://www.ahhzkg.com/

八、联系方式

采购单位：和县和州置业有限责任公司

地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号安徽和州控股集团有限公司

联系人：张工/姚工

电话： 0555-3868715

注：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

附件1：

报价单

| 项目名称 | 2026年安徽和州控股集团有限公司大楼电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（人民币） | 投标报价： 大 写： 小 写： |
| 备注 |  |

若贵单位能选择我作为此次项目的维保单位，我单位将承诺我们会按照公告要求内容，如期提供优质的维保服务。

供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

附件2：           一、法定代表人授权书

本授权书声明：本人	    （姓名）系	    （投标人名称）的法定代表人，授权       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加        采购活动 ，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：递交投标文件、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证正反面扫描件

法定代表人

身份证正反面扫描件

投 标 人：                    （盖章）

法定代表人： 	           （签字或盖章）

授权代表人：           （签字或盖章）

日     期：    年    月     日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，并提供身份证明复制件。

2、法定代表人（单位负责人）参加投标的，无需投标授权书，提供身份证明复制件。

二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面扫描件

投标人：             （盖章）

日  期：     年     月     日

三、诚信履约承诺函

和县和州置业有限责任公司（采购人）：

如我公司被推选为本项目成交申请人，郑重承诺以下事项：

1.我公司投标文件所提供的标的信息均真实有效；

2.我公司将按比价文件及相关附件文件的约定事项与采购人签订合同协议；

3.我公司将按比价文件及相关附件文件要求诚信履约；

4.如我公司未在规定期限内签订合同协议或不履行合同，我公司愿承担相关法律责任，并自愿接受采购人和相关监督管理部门对我公司因未签订合同或不履行合同的行为进行处罚。

5.响应比价文件中服务内容，如期提供优质的维保服务。

投  标  人                            （盖章）

法定代表人（授权委托人） 	      （签字或盖章）

联系电话

年   月   日